[image: image1.jpg]R
ADIM Cunpary



[image: image2.png]diapark




О О О «ДиаПарк»

[image: image3.png]



107061, г. Москва, ул. 2-я Пугачевская д.8, корп. 1,

тел. +7 (495) 411 94 78

E-mail info@diapark.ru  www.diapark.ru
Автоматическое промывочное устройство DROP
SEAC (Италия)

Цена – 2800 EURO.

Автоматическое промывочное устройство DROP предназначено для промывки стандартных 96(48)-луночных планшет при совместной работе с иммуноферментным анализатором SIRIO-S в составе клинической лаборатории. Обеспечивает возможность регулирования частоты и объема промывания, согласно потребностям пользователя и сохранение в памяти методик промывания (до 250).  Устройство обладает встроенным шейкером. 

Принцип работы

	Технические характеристики

	Остаточный объем
	< 1 мкл

	Количество циклов промывания
	1-100

	Время однократного цикла промывания планшеты
	60 с

	Рабочая температура 
	10-40°С

	Влажность воздуха
	≤80%

	Вес 
	7 кг

	Габариты (Ш х Д х В) 
	300 х 375 х 293 мм

	Потребляемая мощность 
	25 ВА 

	Электропитание 
	220 В, 50-60 Гц


После получения сигнала с клавиатуры, процессор отдает команду на электромотор, приводящий в движение насос. Путем поочередного накачивания и отсасывания буферного раствора происходит промывание лунки планшеты. Возможно промывание планшетов с плоским, круглым или V­образным дном лунок. Взаимодействие между пользователем и процессором осуществляется через клавиатуру и жидкокристаллический дисплей.
Комплект поставки:

автоматическое промывочное устройство DROP

руководство пользователя

сетевой кабель с блоком питания
два флакона для растворов
комплект трубок с датчиками 
